Министерство образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края

Армавирский техникум технологии и сервиса

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Профессия 43.01.07 СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Квалификация выпускника:

слесарь по эксплуатации и ремонту газового

оборудования - 3 разряда;

слесарь по эксплуатации и ремонту

подземных газопроводов – 3 разряда

Нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев

Форма обучения очная

2017

Программа производственной практики разработана на основе Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего профессионального 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 732 (в редакции от 09.04.2015 г.) зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013, N 29517(далее ФГОС СПО), укрупненная группа профессий 43.00.00 «Сервис и туризм».

Организация-разработчик рабочей программы учебной практики: ГБПОУ КК АТТС

Разработчики:

___________________________________________________________________

Рецензенты:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

| - Паспорт программы производственной практики | 4 |
| --- | --- |
| - Результаты освоения программы производственной практики | 6 |
| - Тематический план и содержание производственной практики | 8 |
| - Условия реализации программы производственной практики | 15 |
| - Контроль и оценка результатов освоения производственной практики | 17 |

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы:

Программа производственной практики является частью основной профессиональной программы в соответствии с Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего профессионального образования 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 732 (в редакции от 09.04.2015 г.) зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013, N 29517(далее ФГОС СПО), укрупненная группа профессий 43.00.00 «Сервис и туризм» и  основных видов профессиональной деятельности:

- Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных организаций)

- Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них

1.2 Цели и задачи производственной практики:

Целью практики является комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

Требования к результатам освоения производственной практики

Требования к умениям, которыми должен владеть обучающийся в результате прохождения производственной практики по видам профессиональной деятельности, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Требования к результатам освоения производственной практики

| ВПД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных организаций) | выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб; разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения давления, температуры, количества газа; выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально-бытовых потребителей, котельных и промышленных потребителей; установки современных бытовых газовых приборов и оборудования; пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов; |
| Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них | выполнения слесарно-монтажных работ на подземных газопроводах (резки и врезки труб, сварки, склеивания полиэтиленовых труб, клепки, шлифовки, изоляции); работ по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим; проведения замеров давления газа, поиска утечки газа на подземных газопроводах, эксплуатации и ремонта подземных газопроводов и сооружений на них; обслуживания защитных установок; ввода в эксплуатацию газорегуляторных пунктов; обслуживания и ремонта газового оборудования газорегуляторных пунктов, перевода на байпас, снижения и регулирования давления, настройки регуляторов давления, предохранительно-запорных и сбросных клапанов, замены кассеты в фильтрах газорегуляторных пунктов, проверки по приборам давления газа до и после регулятора, перепада давления на фильтре; контроля правильности сцепления рычагов и молоточка предохранительно-запорного клапана; смены картограмм регулирующих приборов; |

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики:

Всего 21 неделя, в том числе:

в рамках освоения ПМ.01 - 11 недель;

в рамках освоения ПМ.02 - 10 недель.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений и приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):

- Ввод и обработка цифровой информации,

- Хранение, передача и публикация цифровой информации,

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

Таблица 2

Перечень общих и профессиональных компетенций по ПМ.01 и ПМ.02

| Код | Наименование результата освоения программы практики |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |
| ПК 1.1 | Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования. |
| ПК 1.2 | Определять и анализировать параметры систем газоснабжения. |
| ПК 1.3 | Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей. |
| ПК 1.4 | Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт приборов и аппаратов системы газоснабжения промышленных потребителей. |
| ПК 1.5 | Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования |
| ПК 2.1 | Выполнять слесарные работы на действующих газопроводах. |
| ПК 2.2 | Выполнять слесарно-монтажные работы по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим. |
| ПК 2.3 | Производить замеры давления газа на подземных газопроводах. |
| ПК 2.4 | Производить поиск утечки газа методом бурения скважин на глубину залегания газопроводов. |
| ПК 2.5 | Производить ремонт подземных газопроводов и сооружений на них (гидрозатворов, компенсаторов, конденсатосборников, вентилей, кранов, задвижек). |
| ПК 2.6 | Вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты, обслуживать и ремонтировать их оборудование. |
| ПК 2.7 | Обслуживать дренажные, катодные, анодные и протекторные защитные установки. |

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план производственной практики

Таблица 3

| Код ПК | Код и наименование профессиональных модулей | Кол-во часов по ПМ | Виды работ | Наименование тем учебной практики | Кол-во часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПК 1.1 | ПМ 01. Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных организаций) | 396 | Изучение инструкций по ОТиТБ, сдача зачетов по технике безопасности | Вводный инструктаж | 6 |
| ПК 1.2 ПК 1.3 |  |  | Сборка и разборка газовой арматуры 1. Инструктаж на рабочем месте 2. Получение задания-наряда на производство работ по сборке и разборке газовой арматуры 3. Подготовка рабочего места 4. Получение конструкторско-технологической документации. 5. Выбор и получение инструмента, приспособлений и оборудования. 6. Проведение работ по сборке/разборке газовой арматуры 7. Предъявление результатов работ рабочему-наставнику, мастеру, контролеру ОТК | Отработка навыков по выполнению работ по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования | 60 |
| ПК 1.1 ПК 1.4 |  |  | Приборное определение и расчетный анализ параметров систем газоснабжения 1. Инструктаж на рабочем месте 2. Получение задания-наряда на производство работ определению и анализу параметров систем газоснабжения. 3. Подготовка рабочего места 4. Получение конструкторско-технологической документации. 5. Выбор и получение приборов, инструмента, приспособлений и оборудования. 6. Проведение работ по определению и анализу параметров систем газоснабжения 7. Предъявление результатов работ рабочему-наставнику, мастеру, контролеру ОТК | Отработка навыков по определению и анализу параметров систем газоснабжения | 60 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 |  |  | Ремонт систем газоснабжения жилых домов 1. Инструктаж на рабочем месте 2. Получение задания-наряда на производство работ по ремонту систем газоснабжения жилых домов 3. Подготовка рабочего места 4. Получение конструкторско-технологической и методологической документации. 5. Выбор и получение приборов, инструмента, приспособлений и оборудования. 6. Проведение работ по ремонту систем газоснабжения жилых домов 7. Предъявление результатов работ рабочему-наставнику, мастеру, контролеру ОТК | Отработка навыков по выполнению Работ по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей | 60 |
| ПК 1.2 ПК 1.5 |  |  | Ремонт оборудования котельной станции 1. Инструктаж на рабочем месте 2. Получение задания-наряда на производство работ по ремонту оборудования котельной станции 3. Подготовка рабочего места 4. Получение конструкторско-технологической документации. 5. Выбор и получение приборов, инструмента, приспособлений и оборудования. 6. Проведение работ по ремонту оборудования котельной станции 7. Предъявление результатов работ рабочему-наставнику, мастеру, контролеру ОТК | Отработка навыков по обслуживанию оборудования котельных, ремонту приборов и аппаратов системы газоснабжения промышленных потребителей | 60 |
| ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 1.5 |  |  | Установка бытовых газовых приборов 1. Инструктаж на рабочем месте 2. Получение задания-наряда на производство работ по установке бытовых газовых приборов 3. Подготовка рабочего места 4. Получение конструкторско-технологической документации. 5. Выбор и получение инструмента, приспособлений и оборудования. 6. Проведение работ по установке бытовых газовых приборов 7. Предъявление результатов работ рабочему-наставнику, мастеру, контролеру ОТК | Отработка навыков по установке и техническому обслуживанию бытовых газовых приборов и оборудования | 36 |
|  |  |  | Техническое обслуживание бытовых газовых приборов 1. Инструктаж на рабочем месте 2. Получение задания-наряда на производство работ по техническому обслуживанию бытовых газовых приборов 3. Подготовка рабочего места 4. Получение конструкторско-технологической документации. 5. Выбор и получение инструмента, приспособлений и оборудования. 6. Проведение работ по техническому обслуживанию бытовых газовых приборов 7. Предъявление результатов работ рабочему-наставнику, мастеру, контролеру ОТК |  | 42 |
| ПК 1.4 ПК 1.5 |  |  | Ввод в эксплуатацию и пуск газа в бытовые газовые приборы 1. Инструктаж на рабочем месте 2. Получение задания-наряда на производство работ по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы 3. Подготовка рабочего места 4. Получение конструкторско-технологической документации. 5. Выбор и получение инструмента, приспособлений и оборудования. 6. Проведение работ по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы 7. Предъявление результатов работ рабочему-наставнику, мастеру, контролеру ОТК | Отработка навыков по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы | 66 |
| ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 |  |  | Оформление отчета, сдача дифференцированного зачета. | Оформление отчета, сдача дифференцированного зачета. | 6 |
| ПК 2.1 ПК 2.3 | ПМ 02. Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них | 360 | Изучение инструкций по ОТиТБ, сдача зачетов по технике безопасности | Вводный инструктаж | 6 |
|  |  |  | Выполнение слесарных работ на действующем подземном газопроводе 1. Инструктаж на рабочем месте 2. Получение задания-наряда на производство работ по проведению слесарных работ на действующем подземном газопроводе 3. Подготовка рабочего места 4. Получение конструкторско-технологической документации. 5. Выбор и получение приборов, инструмента, приспособлений и оборудования. 6. Проведение слесарных работ на действующем подземном газопроводе 7. Предъявление результатов работ рабочему-наставнику, мастеру, контролеру ОТК | Отработка навыков по выполнению слесарных работ на действующих газопроводах и сооружений на них | 48 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.4 ПК 2.5 |  |  | Присоединение вновь построенного газопровода к действующему с выключением подачи газа а) Инструктаж на рабочем месте б) Получение задания-наряда на проведение работ в) Получение технической и методической документации д) Выбор и получение инструмента, приспособлений, оборудования е) Проведение работ по присоединению вновь построенного газопровода к действующему с выключением подачи газа ж) Предъявление результатов работ рабочему-наставнику, мастеру. | Отработка навыков по выполнению слесарно-монтажных работ по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим; | 48 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 |  |  | Проведение замеров давления газа на подземных газопроводах, а) Инструктаж на рабочем месте б) Получение задания-наряда на проведение работ в) Получение технической и методической документации д) Выбор и получение инструмента, приспособлений, оборудования е) Проведение работ по замерам давления газа на подземных газопроводах ж) Предъявление результатов работ рабочему-наставнику, мастеру | Отработка навыков по проведению замеров давления газа, на подземных газопроводах | 48 |
| ПК 2.1 ПК 2.3 ПК 2.6 |  |  | Поиск утечек газа а) Инструктаж на рабочем месте б) Получение задания-наряда на проведение работ в) Получение технической и методической документации д) Выбор и получение приборов, инструмента, приспособлений, оборудования е) Проведение работ по выявлению мест утечек газа ж) Предъявление результатов работ рабочему-наставнику, мастеру | Отработка навыков по поиску утечек газа методом бурения скважин на глубину залегания газопроводов | 42 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 |  |  | Проведение ремонта подземного газопровода и сооружений на нем а) Инструктаж на рабочем месте б) Получение задания-наряда на проведение работ в) Получение технической и методической документации д) Выбор и получение приборов, инструмента, приспособлений, оборудования е) Проведение работ по ремонту подземного газопровода ж) Предъявление результатов работ рабочему-наставнику, мастеру | Отработка навыков по ремонту подземных газопроводов и сооружений на них (гидрозатворов, компенсаторов, конденсатосборников, вентилей, кранов, задвижек) | 42 |
| ПК 2.2 ПК 2.3 |  |  | Ввод в эксплуатацию ГРП а) Инструктаж на рабочем месте б) Получение задания-наряда на проведение работ в) Получение технической и методической документации д) Выбор и получение приборов, инструмента, приспособлений, оборудования е) Проведение работ по вводу в эксплуатацию ГРП ж) Предъявление результатов работ рабочему-наставнику, мастеру | Отработка навыков по вводу в эксплуатацию газорегуляторных пунктов, обслуживанию и ремонту их оборудования | 36 |
|  |  |  | Обслуживание и ремонт оборудования ГРП а) Инструктаж на рабочем месте б) Получение задания-наряда на проведение работ в) Получение технической и методической документации д) Выбор и получение приборов, инструмента, приспособлений, оборудования е) Проведение работ по обслуживанию и ремонту оборудования ГРП ж) Предъявление результатов работ рабочему-наставнику, мастеру |  | 36 |
| ПК 2.2 ПК 2.4 ПК 2.7 |  |  | Обслуживание защитных установок подземных газопроводов а) Инструктаж на рабочем месте б) Получение задания-наряда на проведение работ в) Получение технической и методической документации д) Выбор и получение приборов, инструмента, приспособлений, оборудования е) Проведение работ по обслуживанию защитных установок подземных газопроводов ж) Предъявление результатов работ рабочему-наставнику, мастеру | Отработка навыков по обслуживанию дренажных, катодных, анодных и протекторных защитных установок | 48 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 |  |  | Оформление отчета, сдача дифференцированного зачета. | Оформление отчета, сдача дифференцированного зачета. | 6 |

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - Требования к документации, необходимой для реализации практики:

## Положение об учебной практике (производственном обучении) и производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования;

- настоящая программа производственной практики;

- план-график практики;

- график консультаций;

- график защиты отчетов по практике.

  - Требования к материально-техническому обеспечению практики:

Оборудование практики:

- инструктивный материал;

- бланковый материал.

  - Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы

- Устройство и эксплуатация газового хозяйства : учебник для нач. проф. образования / К.Г. Кязимов, В.Е. Гусев. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 384 с.

- Устройство и эксплуатация подземных газопроводов : учеб. пособие / К.Г. Кязимов. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 80 с.

- Эксплуатация и ремонт оборудования систем газораспределения : практ. пособие для слесаря газового хозяйства / К.Г. Кязимов, В.Е. Гусев. – М.: ЭНАС, 2017. – 288 с. : ил. (Книжная полка специалиста).

- Брюханов    О.Н., Плужников А.И. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 256 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Газовые сети и установки : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / В.А. Жила, М.А. Ушаков, О.Н. Брюханов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 272 с.

- Природные и искусственные газы:  Учебник для сред. проф. образования / О.Н. Брюханов, В.А. Жила. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 208 с.

- Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация : учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. – 288 с. : ил. – (ПРОФИль).

4.4. Требования к руководителям практики

Заведующий отделом организации и контроля практического обучения, практики и трудоустройства:

- осуществляет общее руководство и контроль практикой;

- утверждает план-график практики;

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, участвующих в организации и проведении практики;

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и тогам практики.

Мастер производственного обучения:

- составляет план-график практики, график консультаций и доводит их до сведения обучающихся;

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики;

- контролирует ведение документации по практике;

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения производственной практики.

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:

- соблюдать действующие на предприятии или организации правила внутреннего трудового распорядка;

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

- КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Формой отчетности  обучающегося по производственной  практике является письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующие о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля, заполненный дневник и производственная характеристика. Обучающийся после прохождения практики защищает отчет по практике. По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется зачет по практике.

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:

- титульный лист;

- содержание;

- практическая  часть;

- приложения.

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий  по разделам курса.

Работа над  отчетом по  практике  должна позволить руководителю оценить уровень развития следующих общих  компетенций обучающегося:

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

- решать проблемы; оценивать риски и принимать решения в  нестандартных ситуациях;

- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности;

- быть готовым к смене технологий  в профессиональной деятельности;

- а также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной специальности или программой профессионального модуля.

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль.

Таблица 4

Основные показатели оценки результата освоения программы производственной практики

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования. | выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб; разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения давления, температуры, количества газа; | Экспертная оценка выполненной работы |
| Определять и анализировать параметры систем газоснабжения. | контроль правильности сцепления рычагов и молоточка предохранительно- запорного клапана; | Экспертная оценка выполненной работы |
| Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей. | выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально- бытовых потребителей, котельных и промышленных потребителей; установки современных бытовых газовых приборов и оборудования; пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов; | Экспертная оценка выполненной работы |
| Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт приборов и аппаратов системы газоснабжения промышленных потребителей. | выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально- бытовых потребителей, котельных и промышленных потребителей; установки современных бытовыхгазовых приборов и оборудования; пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов; | Экспертная оценка выполненной работы |
| Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования | установки современных бытовых газовых приборов и оборудования; выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб; пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов; | Экспертная оценка выполненной работы |
| Выполнять слесарные работы на действующих газопроводах. | Склеивание полиэтиленовых труб подземного газопровода Изоляция труб подземного газопровода Набор инструментов слесаря по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | Экспертная оценка выполненной работы |
| Выполнять слесарно-монтажные работы по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим. | Наблюдение за работой бригады слесарей Обычаи транспортирование газа по магистральным газопроводам. Системы газораспределения городов. Устройство подземных газопроводов. Трубы и их соединения. Газовая арматура и оборудование. Приемка и ввод газопроводов в эксплуатацию. | Экспертная оценка выполненной работы |
| Производить замеры давления газа на подземных газопроводах. | Проведение замеров давления газа Замер давления газа. | Экспертная оценка выполненной работы |
| Производить поиск утечки газа методом бурения скважин на глубину залегания газопроводов. | Поиск утечек газа приборными методами Поиски утечек газа и их устранение. Приборные методы контроля за техническим состоянием. Работа со схемами, графиками, инструкциями по эксплуатации и др. | Экспертная оценка выполненной работы |
| Производить ремонт подземных газопроводов и сооружений на них (гидрозатворов, компенсаторов, конденсатосборников, вентилей, кранов, задвижек). | Обслуживание газовых колодцев, гидрозатворов, компенсаторов, конденсатосборников, вентилей, кранов, задвижек. Режим работы систем газораспределения. Техническое обслуживание. Замер давления газа. Устранение закупорок. Поиски утечек газа и их устранение. Приборные методы контроля за техническим состоянием. Ремонтные работы. Подготовка систем газораспределения к работе в зимних условиях. Сущность коррозионных процессов. Коррозионная активность грунтов и их электрические измерения. Изоляционные покрытия. Проверка качества изоляции. Электрические методы защиты. Обслуживание защитных установок. Устройство и назначение гидрозатворов, компенсаторов, конденсатосборников. | Экспертная оценка выполненной работы |
| Вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты, обслуживать и ремонтировать их оборудование. | Ввод в эксплуатацию ГРУ, обслуживания и ремонта газового оборудования газорегуляторных пунктов, перевода на байпас, снижения и регулирования давления, настройки регуляторов давления, предохранительно-запорных и сбросных клапанов, замены кассеты в фильтрах газорегуляторных пунктов, проверки по приборам давления газа до и после регулятора, перепада давления на фильтре; контроля правильности сцепления рычагов и молоточка предохранительно-запорного клапана; | Экспертная оценка выполненной работы |
| Обслуживать дренажные, катодные, анодные и протекторные защитные установки. | Наблюдать за обслуживанием защитных установок на подземных газопроводах Устройство и назначение дренажных, катодных, анодных и протекторных установок Разработка алгоритмов обслуживания дренажных, катодных, анодных и протекторных установокРабота со схемами, графиками, инструкциями по эксплуатации и др. | Экспертная оценка выполненной работы |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Таблица 5

Формы и методы контроля и оценки результатов

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| - Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. |  |
| - Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. |  |